附录 2

采样及护送样本

(监督养猪场滥用长肉剂)

马来西亚兽医总局

农场采样之准备需求

1. 采集样本

1. 两个10毫升盛于真空管子的混合肉猪尿液样本，代表了农场10% 的猪肉，最多采

集60个尿液样本。

程序：根据以100头母猪为例来计算，其所须要从肉猪采集尿液样本的头数

＝ 900在养头数 x 10％ x 1/6个月( 肉猪饲养期) ＝ 15 头肉猪

随意选择5个月及以上的肉猪所须头数来采集尿液，但是不超过60头。所有尿液在

清洁的桶中完全混合后，分盛于2个真空管子中作呈交。

2. 一个10毫升盛于真空管子的混合食水样本 － 在肉猪栏的供水管收集。

3. 一个混合的肉猪饲料 － 至少50克及装在有压合封口的塑胶袋。

4. 一个混合的预混料 － 至少50克及装在有压合封口的塑胶袋。

2. 包装材料

1. 尿液样本 － 10毫升容量的真空管子。

2. 食水样本 － 10毫升容量的真空管子。

3. 饲料样本 － 一个有压合封口的塑胶袋  (8英寸 x  5 英寸).。

4. 预混料样本---一个有压合封口的塑胶袋 (8英寸 x  5 英寸).。

5. 一个塑胶袋 (9英寸  x 14 英寸)，，用以包装一个农场所有的样本.。

6. 一个大的塑胶袋 (20英寸  x 30 英寸)，用以包装从5间至10间农场采集到的所

有样本，然后放进聚苯乙烯材质箱子。

7. 纸封条用以封外面的包装及护送箱子。

8. 依据农场的采集样本数量，选择聚苯乙烯材质箱子的大小。

9. 针管(18G)及管筒，用以转移尿液/食水至真空管子。

样本必须依上述标签及包装作适当保全，监督兽医须在农友前填写 化验室 表格，

并在采样的当天迅速护送到委任化验室－见第3项目：护送样本。

样本将标签及护送如第6和第7项目所叙述。

3. 护送样本

1. 从一个农场采集的混合样本,  装进塑胶袋 (9英寸  x 14 英寸)。

2. 以纸封条封紧塑胶袋。

3. 在纸封条边缘盖章或签名。

4. 依据聚苯乙烯材质箱子的大小，从多家农场采集到的样本可一起放进。

5. 为了避免被融化的冰块弄湿样本, 把所有样本装进一个外面的塑胶袋  (20英寸  x

30 英寸)。

6. 未护送样本到化验室之前，把上述样本放进有足够冰块的聚苯乙烯材质箱子里。

4.个人防护配备

1. 工作服/农场外套

2. 面罩

3. 橡胶靴

4. 消毒剂

5. 外科手术用的手套

5. 其他材料

1. 垃圾袋(小号)用以收集混合样本(尿液，饲料，食水及预混料)

2. 塑胶勺子用以收集尿液

3. 塑胶桶用以混合尿液

4. 1.5至2公尺长棒子作延伸勺子用途

6. 呈交化验室表格

所有呈交必须包含：

1. 农场名称

2. 农场编号

3. 委任兽医之姓名, 联络电话号码及签名

4. 呈交日期

5. 样本种类及识别

7. 样本标签

1. 尿液--真空管子

农场编号 :  P1234                               农场编号 :  P1234

样本种类及识别 : 尿液1                        样本种类及识别 : 尿液2

日期 : 20/2/2008                                日期 : 20/2/2008

2. 食水--真空管子

农场编号 :  P1234

样本种类及识别 : 食水

日期 : 20/2/2008

3. 饲料及预混料

农场编号 :  P1234

样本种类及识别 : 饲料

日期 : 20/2/2008

农场编号 :  P1234

样本种类及识别 : 预混料

日期 : 20/2/2008

4. 个别农场之样本(外面的塑胶袋)

农场编号 :

日期 :

兽医姓名 :

联络电话号码 :

8. 在农场核对样本

1. 确保农场主人签署聘请书

2. 未开始采样前，向农友/负责人简介采样要点

3. 采样完毕后，农友/农场负责人必须签署确认信

4. 填写附录 5

5. 依照上述监督计划所叙述包装样本，及送往化验室作化验